汉源县城市智慧停车场及智慧充电桩项目一期汉源县城人民银行大型综合楼停车楼建设项目防火涂料专业分包竞价采购需求表

| 序号 | 造型 | 部位 | 耐火时间 H | 工程量 | 特征描述 | 最高限价（含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内（薄型） 钢结构防火涂料 | 钢柱、柱间支撑 | 2.5 | 2997.4㎡ | 1、厚度、工艺满足设计文件及《民用建筑钢结构防火构造》（06GS501）相关要求并通过相关检测。 | 95元/㎡ | 1、包含检测费用。 |
| 2 | 室内（薄型） 钢结构防火涂料 | 钢梁 | 1.5 | 1246.06㎡ | 1、厚度、工艺满足设计文件及《民用建筑钢结构防火构造》（06GS501）相关要求并通过相关检测。 | 72元/㎡ | 1、包含检测费用。 |
| 3 |  | 屋面支撑及刚性系杆 | 1.5 |  |  |  |  |
| 备注：1、分包单位应具有消防工程施工资质； 2、以上费用包含税金及施工器具机械费用。 |  |  |  |  |  |  |  |